K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek

Obiekt :	Borek  ul. Powstańców, Dworcowa

Adres :	63-810 Borek ul. Dworcowa , Powstańców Wlkp.

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

Inwestor :	Urząd Miejski Borku Wlkp.

63-810 Borek  Rynek 1

Wykonawca :	...............................................................................................................................................

Adres :	...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :	...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :	..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :	...............................  zł

Słownie :	..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Podstawa wyceny : 	...............................................................................................................................................................

Poziom cen : 	...............................................................................................................................................................

Opracowanie : 	.....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : 	.....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Inwestor :	Wykonawca :

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

Budowa :	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek

Obiekt :	Borek  ul. Powstańców, Dworcowa

Adres :	63-810 Borek ul. Dworcowa , Powstańców Wlkp.

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2010-03-19	 Str: 1

Lp.	Opis stanu	Wartość [ zł ]

1	STAN :  Sieć kanalizacyjna

1.1	Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe	..................................

1.2	Roboty ziemne	..................................

1.3	Sieć kanalizacji sanitarnej -montaż	..................................

1.4	Roboty drogowe - odtworzene nawierzchni	..................................

Razem :  Sieć kanalizacyjna	..................................

2	STAN :  Przykanaliki sanitarne

2.1	Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe	..................................

2.2	Roboty ziemne	..................................

2.3	Roboty nawierzchniowo - naprawcze	..................................

2.4	Roboty montażowe - przykanaliki sanitarne	..................................

Razem :  Przykanaliki sanitarne	..................................

3	STAN :  Koszty pozostałe

3.1	Zabezpieczenie urządzeń z przebudową	..................................

3.2	Uzgodnienia, nadzór, geodezja	..................................

Razem :   Koszty pozostałe	..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  :	..................................

Inwestor :	Wykonawca :

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

Budowa :	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek

Obiekt :	Borek  ul. Powstańców, Dworcowa

Adres :	63-810 Borek ul. Dworcowa , Powstańców Wlkp.

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Data : 2010-03-19	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

1.	STAN :   Sieć kanalizacyjna

1.1.	Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe

1.	KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa	  410,000	m	...............................	...............................

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

2.	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm warstwa

ścieralna

3.	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm  warstwa

wiążąca

4.	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

5.	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 1 332,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm

6.	KNR  231-0813-01-00  IGM Warszawa	  3,000	m	...............................	...............................

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej

7.	KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa	  165,600	m2	...............................	...............................

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na

podsypce piaskowej

8.	KNR  404-1103-01-00  IGM Warszawa	  59,050	m3	...............................	...............................

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku

mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

9.	KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa	  59,050	m3	...............................	...............................

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i

wyładunkiem mechanicznym - przewidzieć koszty przyjęcia na wysypisku

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  1.  Sieć kanalizacyjna

1.1. Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe

Data : 2010-03-19	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

10.	KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa	  236,200	m3	...............................	...............................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i

rozładunku mechanicznym/ - na odległość do 5 km

1.2.	Roboty ziemne

11.	KNR  201-0120-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,114	km	...............................	...............................

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rurociągów kanalizacji sanitarnej w terenie

równinnym

12.	KNNR  001-0605-01-00	  148,533	szt	...............................	...............................

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 4,0

m

13.	KNNR  001-0614-02-00	  89,120	m	...............................	...............................

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 150-200 mm

14.	KNNR  001-0605-01-00	  84,000	m-g	...............................	...............................

Pompowanie wody - na etapie wykonastwa obmiaru ilości dokona inspektor nadzoru - wykonawca

15.	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  41,648	m3	...............................	...............................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m

16.	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  380,201	m3	...............................	...............................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m

17.	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  204,203	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: I-II

18.	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 102,693	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: III

19.	KNR  201-0218-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  735,129	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: IV

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  1.  Sieć kanalizacyjna

1.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19	 Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

20.	KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  290,328	m3	...............................	...............................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III wywóz na hałdy i

wysypisko

21.	KNR  201-0206-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  192,336	m3	...............................	...............................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV - wywóz na hałdy i

wysypisko

22.	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 838,800	m3	...............................	...............................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt

kat. III-IV na odległość do 6,0 km

23.	KNR  201-0213-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  480,840	m3	...............................	...............................

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na

odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie

kat.I-III dowóz piasku na wymianę

24.	KNR  201-0214-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 079,760	m3	...............................	...............................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t

(dowóz z odl. 8,0 km)

25.	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  129,430	m2	...............................	...............................

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

26.	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 164,870	m2	...............................	...............................

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

27.	KNR  201-0321-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  129,430	m2	...............................	...............................

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych kat. I-IV - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m

28.	KNR  228-0501-09-10  MRiGŻ	  302,600	m3	...............................	...............................

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - pospółką

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  1.  Sieć kanalizacyjna

1.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19	 Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

29.	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  41,648	m3	...............................	...............................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

30.	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  380,201	m3	...............................	...............................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

31.	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 042,025	m3	...............................	...............................

Zasypanie wykopów -przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy

zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

32.	KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 463,874	m3	...............................	...............................

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-II

33.	A.wł  wycena własna	  480,840	m3	...............................	...............................

Dostawa materiałów - zakup materiałów pospółka

1.3.	Sieć kanalizacji sanitarnej -montaż

34.	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  133,680	m2	...............................	...............................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

35.	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	 1 114,000	m	...............................	...............................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200x5,9 mm

36.	KNR  228-0510-03-02  MRiGŻ	  10,000	szt	...............................	...............................

Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - trójniki 200/160/200

37.	KNR  228-0510-03-01  MRiGŻ	  2,000	szt	...............................	...............................

Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - kolana

38.	KNR  228-0510-02-01  MRiGŻ	  18,000	szt	...............................	...............................

Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - kolana

39.	KNR  228-0408-02-00  MRiGŻ	  21,000	studnia	...............................	...............................

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego typu: kineta PE 200 właz żeliwny 40T osadzony na teleskopie

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  1.  Sieć kanalizacyjna

1.3. Sieć kanalizacji sanitarnej -montaż

Data : 2010-03-19	 Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

40.	KNR  228-0408-05-00  MRiGŻ	  3,680	m	...............................	...............................

Dodatek za każdy 1,0 m różnicy głębokości studni rewizyjnej ponad 2,0 m, o średnicy 425 mm

41.	KNR  228-0406-03-00  MRiGŻ	  3,000	studnia	...............................	...............................

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni,

przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm -(właz typu ciężkiego żeliwno -betonowy)

1.4.	Roboty drogowe - odtworzene nawierzchni

42.	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-II

43.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

44.	KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa	 1 332,500	m2	...............................	...............................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm ( do 20 cm)

45.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu

o grubości: 4 cm

46.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	  266,500	m2	...............................	...............................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po

zagęszczeniu o grubości: 3 cm

47.	KNNR  006-0309-07-10  MRRiB	  932,750	t	...............................	...............................

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km

samochodem samowyładowczym 5-10 t 9 ( 46,638 ton, odległość do 25,0 km)

48.	KNR  231-0105-03-00  IGM Warszawa	  188,400	m2	...............................	...............................

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

49.	KNR  231-0105-04-00  IGM Warszawa	  376,800	m2	...............................	...............................

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm

50.	KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa	  188,400	m2	...............................	...............................

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  1.  Sieć kanalizacyjna

1.4. Roboty drogowe - odtworzene nawierzchni

Data : 2010-03-19	 Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem - odzysk

materialu 80%

51.	KNR  231-0403-01-00  IGM Warszawa	  3,000	m	...............................	...............................

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej -  odzysk materialu 80%

2.	STAN :   Przykanaliki sanitarne

2.1.	Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe

52.	KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa	  30,000	m	...............................	...............................

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

53.	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm warstwa

ścieralna

54.	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm  warstwa

wiążąca

55.	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

56.	KNR  231-0813-01-00  IGM Warszawa	  6,000	m	...............................	...............................

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej

57.	KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	...............................	...............................

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na

podsypce piaskowej

58.	KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa	  15,000	m	...............................	...............................

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm

59.	KNR  404-1103-01-00  IGM Warszawa	  4,960	m3	...............................	...............................

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku

mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

60.	KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa	  4,960	m3	...............................	...............................

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  2.  Przykanaliki sanitarne

2.1. Roboty nawierzchniowo - rozbiórkowe

Data : 2010-03-19	 Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i

wyładunkiem mechanicznym - przewidzieć koszty przyjęcia na wysypisku

61.	KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa	  19,840	m3	...............................	...............................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i

rozładunku mechanicznym/ - na odległość do 5 km

2.2.	Roboty ziemne

62.	KNR  201-0120-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,189	km	...............................	...............................

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rurociągów kanalizacji sanitarnej w terenie

równinnym

63.	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,886	m3	...............................	...............................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m

64.	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  16,970	m3	...............................	...............................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m

65.	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  32,196	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: I-II

66.	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  193,173	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: III

67.	KNR  201-0218-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  96,587	m3	...............................	...............................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,

w gruncie kategorii: IV

68.	KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  33,808	m3	...............................	...............................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III wywóz na hałdy i

wysypisko

69.	KNR  201-0206-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  28,572	m3	...............................	...............................

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  2.  Przykanaliki sanitarne

2.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19	 Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV - wywóz na hałdy i

wysypisko

70.	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  623,800	m3	...............................	...............................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt

kat. III-IV na odległość do 6,0 km

71.	KNR  201-0213-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  44,280	m3	...............................	...............................

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na

odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie

kat.I-III dowóz piasku na wymianę

72.	KNR  201-0214-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  619,920	m3	...............................	...............................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t

(dowóz z odl. 8,0 km)

73.	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  262,500	m2	...............................	...............................

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

74.	KNR  228-0501-09-10  MRiGŻ	  46,440	m3	...............................	...............................

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - pospółką

75.	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,886	m3	...............................	...............................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

76.	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  16,970	m3	...............................	...............................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

77.	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  321,955	m3	...............................	...............................

Zasypanie wykopów -przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy

zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

78.	KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  347,785	m3	...............................	...............................

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-II

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  2.  Przykanaliki sanitarne

2.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19	 Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

79.	A.wł  wycena własna	  46,440	m3	...............................	...............................

Dostawa materiałów - zakup materiałów pospółka

2.3.	Roboty nawierzchniowo - naprawcze

80.	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-II

81.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

82.	KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa	  97,500	m2	...............................	...............................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm ( do 20 cm)

83.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu

o grubości: 4 cm

84.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	  19,500	m2	...............................	...............................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po

zagęszczeniu o grubości: 3 cm

85.	KNNR  006-0309-07-10  MRRiB	  68,250	t	...............................	...............................

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km

samochodem samowyładowczym 5-10 t 9 ( 46,638 ton, odległość do 25,0 km)

86.	KNR  231-0105-03-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	...............................	...............................

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

87.	KNR  231-0105-04-00  IGM Warszawa	  80,000	m2	...............................	...............................

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm

88.	KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	...............................	...............................

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem - odzysk

materialu 80%

89.	KNR  231-0403-01-00  IGM Warszawa	  6,000	m	...............................	...............................

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  2.  Przykanaliki sanitarne

2.3. Roboty nawierzchniowo - naprawcze

Data : 2010-03-19	 Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej -  odzysk materialu 80%

90.	KNR  231-0407-01-00  IGM Warszawa	  15,000	m	...............................	...............................

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową odzysk materiału

80%

2.4.	Roboty montażowe - przykanaliki sanitarne

91.	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  24,840	m2	...............................	...............................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

92.	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  189,000	m	...............................	...............................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 150 mm

93.	KNR  228-0408-02-00  MRiGŻ	  18,000	studnia	...............................	...............................

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.315 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego typu: kineta PE 160 właz żeliwny 40T osadzony na teleskopie

94.	KNR  228-0407-05-00  MRiGŻ	-  8,000	m	...............................	...............................

Dodatek za każdy 1,0 m różnicy głębokości studni rewizyjnej ponad 2,0 m, o średnicy 315 mm

95.	KNR  228-0510-02-01  MRiGŻ	  21,000	szt	...............................	...............................

Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - łuki

3.	STAN :   Koszty pozostałe

3.1.	Zabezpieczenie urządzeń z przebudową

96.	KNNR  001-0527-01-00  MRRiB	  1,000	kpl	...............................	...............................

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m

97.	KNNR  001-0527-06-00  MRRiB	  1,000	kpl	...............................	...............................

Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m

98.	KNNR  011-0301-02-00	  1,000	węzeł	...............................	...............................

Wykonanie obejścia rurociągu PVC z zastosowaniem kolan Q 100mm - 4 szt. nasuwki PVC - 4szt, króciec FW

100mm, rura PVC- 2,0 -ilość do ustalenia na budowie

Roboty budowlano montażowe aktualizacja II

STAN :  3.  Koszty pozostałe

3.1. Zabezpieczenie urządzeń z przebudową

Data : 2010-03-19	 Str: 11

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

99.	KNNR  011-0307-01-30	  1,000	złącze	...............................	...............................

Obejcie przyłączem wodociągowym z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej  40 mm, układane w

gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: rura długości 5,0m złączki do połączeń mechanicznych

-ilość do ustalenia na budowie

3.2.	Uzgodnienia, nadzór, geodezja

100.	A.wł  Analiza własna	  1,000	kpl	...............................	...............................

Koszt obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacja sieci i przyłączy

101.	A.wł  Analiza własna	  1,000	kpl	...............................	...............................

Koszt monitorowania rurociągów grawitacyjnych za pomocą kamery z dokumentacją opisową i płytami CD.

102.	A.wł  Analiza własna	  1,000	kpl	...............................	...............................

Koszt nadzoru, zmiany organizacji ruchu na odcinakach wykonywanych prac (przeciski), oznakowania robót,

opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty administracyjne

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................

Wykonawca :