PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza następujące urządzenia firmy DANUBE z 2-letnią gwarancją i serwisem autoryzowanym w Poznaniu:

- Pralnico-wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa, załadunek 8 kg, objętość bębna 80 dm3, podgrzew elektryczny moc 5,55 kW, obroty wirowania 1000 obr/min., g-faktor 300,

- Pralnico-wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa, załadunek 18 kg, objętość bębna 180 dm3, podgrzew elektryczny moc podgrzewu 12 kW, obroty wirowania 1000 obr/min., g-faktor 350, 4 komory na środki proszkowe,

- Suszarka bębnowa, załadunek 16-18 kg, podgrzew elektryczny, moc podgrzewu: 18 kW, napęd bez pasków, rewers bębna, napęd z falownika,

- Prasownica walcowa (susząca), średnica walca 325 mm, długość walca 2000 mm, podgrzew elektryczny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza następujących urządzeń firmy DANUBE z 2-letnią gwarancją
i serwisem autoryzowanym w Poznaniu:

- Pralnico-wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa, załadunek 8 kg, objętość bębna 80 dm3, podgrzew elektryczny moc 5,55 kW, obroty wirowania 1000 obr/min., g-faktor 300,

- Pralnico-wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa, załadunek 18 kg, objętość bębna 180 dm3, podgrzew elektryczny moc podgrzewu 12 kW, obroty wirowania 1000 obr/min., g-faktor 350, 4 komory na środki proszkowe,

- Suszarka bębnowa, załadunek 16-18 kg, podgrzew elektryczny, moc podgrzewu: 18 kW, napęd bez pasków, rewers bębna, napęd z falownika,

- Prasownica walcowa (susząca), średnica walca 325 mm, długość walca 2000 mm, podgrzew elektryczny.