Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

| Lp. | Nazwa urządzenia / sprzętu | Wymiary | Ilość (szt.) | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmywarka do naczyń | 580x610x830 (h) | 1 | Akcesoria 4, stal nierdzewna, W/V 4900/400 |
| 2 | Stół roboczy przyścienny | 1200x700x900 | 1 | Stal nierdzewna |
| 3 | Szafa chłodnicza | 680x710x2010 (h) | 1 | Moc 0,34 kW, 230V, pojemność 500 l, obudowa ze stali nierdzewnej |
| 4 | Okap przyścienny | 2400x900x425 mm | 1 | Stal nierdzewna |
| 5 | Szafa przelotowa kuchnia-zmywalnia | 800x500x180 | 1 | Stal nierdzewna |
| 6 | Patelnia elektryczna na stelażu | 700x800x950 | 1 | Misa wykonana ze stali nierdzewnej o głębokości 150mm, powierzchnia robocza ok. 570X430, 9 elementów grzewczych – każdy o mocy 600W , kW 5,4 |
| 7 | Deski do krojenia z polietylenu | 450x300x13 | 6 | biała (nabiał) czerwona (surowe mięso) niebieska (ryby) zielona (warzywa) żółta (drób surowy) brązowa (mięso gotowane i wędliny) |
| 8 | Wiaderko z pierścieniem | 12l | 1 | Stal nierdzewna |
| 9 | Garnek wysoki typu Kitchen Line lub równoważny z pokrywami ze stali nierdzewnej | 20l 13,5l 9l | 1 2 2 | Stal nierdzewna |